## Verificacion Temperatura
Caso 1 - Verificación temperatura en Proceso con Tolerancias GEOMETRICAS
VERIFICACION TERMOMETRO |  |  |  |  | VERIFICACIÓN TEMPERATURA PRODUCTO
Temperatura producto | Tolerancia | Uuso.max permitida (Proceso) | Uuso.max calculada | Verificado | Tolerancia de Verificacion | Limite Inferior | Limite Superior | Medición | Conformidad
24 | 2 | 0.66667 | 0.3 | conforme | 1.3333 | 22.6667 | 25.3333 | 24.3 | Conforme