## Verificacion Temperatura
Caso 1 - Verificación temperatura en Proceso con Tolerancias GEOMETRICAS
VERIFICACION TERMOMETRO |  |  |  |  | VERIFICACIÓN TEMPERATURA PRODUCTO
Temperatura producto | Tolerancia | Uuso.max permitida (Proceso) | Uuso.max calculada | Verificado | Tolerancia de Verificacion | Limite Inferior | Limite Superior | Medición | Conformidad
20 | 2 | 0.33 | 0.3 | conforme | 1.67 | 18.33 | 21.67 | 25.8 | No conforme