## Repetibilidad y Excentricidad
REPETIBILIDAD |  | EXCENTRICIDAD
Punto | Valor(g) | Punto | Valor(g)
1 | 500 | 1 | 500
2 | 499.92 | 2 | 499.96
3 | 499.94 | 3 | 499.9
4 | 499.94 | 4 | 500.08
5 | 499.96 | 5 | 500.04
6 | 499.94
7 | 499.94
8 | 499.96
9 | 499.98
10 | 499.94
Media
Desviacion estándar | 0.022271 | Excentricidad | 0.18

## Calculo Error de calibracion
Punto | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g)
1 | 20 | 19.98 | -0.02
2 | 50 | 49.98 | -0.02
3 | 200 | 199.98 | -0.02
4 | 500 | 500.04 | 0.04
5 | 1000 | 1000.04 | 0.04

## Calculo de Incertidumbre
CERTIFICADO CALIBRACION
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION BALANZA | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO BALANZA
20 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.02 | rectangular | 3.4641 | 0.0057735 | 20 | 19.98 | -0.02 | 0.2129 | 20 | Resolucion | 0.02 | rectangular | 3.4641 | 0.0057735
| Repetibilidad | 0.022271 | Normal | 1 | 0.022271 | 50 | 49.98 | -0.02 | 0.21291 |  | C. Ambientales | 0
| U Patron | 0.0025 | Rectangular | 1.7321 | 0.0014434 | 200 | 199.98 | -0.02 | 0.21319 |  | Deriva (1 año) | 0.02 | rectangular | 1.7321 | 0.011547
| Excentricidad | 0.18 | Rectangular | 1.7321 | 0.10392 | 500 | 500.04 | 0.04 | 0.21483 |  | U Balanza | 0.2129 | normal | 2 | 0.10645
| Error patron | 0 | - |  |  | 1000 | 1000.04 | 0.04 | 0.22057 |  | Error Balanza | -0.02
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.10645 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.12723
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.2129 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.25446
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION BALANZA | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO BALANZA
50 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.02 | rectangular | 3.4641 | 0.0057735 |  |  |  |  | 50 | Resolucion | 0.02 | rectangular | 3.4641 | 0.0057735
| Repetibilidad | 0.022271 | Normal | 1 | 0.022271 | [5 empty] | C. Ambientales | 0
| U Patron | 0.003 | Rectangular | 1.7321 | 0.0017321 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.02 | rectangular | 1.7321 | 0.011547
| Excentricidad | 0.18 | Rectangular | 1.7321 | 0.10392 | [5 empty] | U Balanza | 0.21291 | normal | 2 | 0.10645
| Error patron | 0 | - | [7 empty] | Error Balanza | -0.02
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.10645 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.12723
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.21291 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.25447
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION BALANZA | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO BALANZA
200 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.02 | rectangular | 3.4641 | 0.0057735 |  |  |  |  | 200 | Resolucion | 0.02 | rectangular | 3.4641 | 0.0057735
| Repetibilidad | 0.022271 | Normal | 1 | 0.022271 | [5 empty] | C. Ambientales | 0
| U Patron | 0.01 | Rectangular | 1.7321 | 0.0057735 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.02 | rectangular | 1.7321 | 0.011547
| Excentricidad | 0.18 | Rectangular | 1.7321 | 0.10392 | [5 empty] | U Balanza | 0.21319 | normal | 2 | 0.1066
| Error patron | 0 | - | [7 empty] | Error Balanza | -0.02
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.1066 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.12737
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.21319 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.25475
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION BALANZA | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO BALANZA
500 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.02 | rectangular | 3.4641 | 0.0057735 |  |  |  |  | 500 | Resolucion | 0.02 | rectangular | 3.4641 | 0.0057735
| Repetibilidad | 0.022271 | Normal | 1 | 0.022271 | [5 empty] | C. Ambientales | 0
| U Patron | 0.025 | Rectangular | 1.7321 | 0.014434 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.02 | rectangular | 1.7321 | 0.011547
| Excentricidad | 0.18 | Rectangular | 1.7321 | 0.10392 | [5 empty] | U Balanza | 0.21483 | normal | 2 | 0.10741
| Error patron | 0 | - | [7 empty] | Error Balanza | 0.04
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.10741 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.14819
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.21483 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.29637
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION BALANZA | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO BALANZA
1000 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.02 | rectangular | 3.4641 | 0.0057735 |  |  |  |  | 1000 | Resolucion | 0.02 | rectangular | 3.4641 | 0.0057735
| Repetibilidad | 0.022271 | Normal | 1 | 0.022271 | [5 empty] | C. Ambientales | 0
| U Patron | 0.05 | Rectangular | 1.7321 | 0.028868 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.02 | rectangular | 1.7321 | 0.011547
| Excentricidad | 0.18 | Rectangular | 1.7321 | 0.10392 | [5 empty] | U Balanza | 0.22057 | normal | 2 | 0.11028
| Error patron | 0 | - | [7 empty] | Error Balanza | 0.04
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.11028 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.15104
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.22057 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.30208

## Verificacion balanza y producto
VERIFICACION DE BALANZA Y DE PRODUCTO
VERIFICACION BALANZA | [5 empty] | VERIFICACION PRODUCTO
Producto | Peso Nominal | Tolerancia | Uuso.max (permitida) | Uuso.max (calculada) | Conforme | Tolerancia de Verificacion | Limite Inferior | Limite Superior | Pesada | Conformidad
Bocabits | 84 | 4.5 | 0.9 | 0.3 | SI | 3.6 | 80.4 | 87.6 | 84.3 | SI
Pistachos | 300 | 9 | 1.8 | 1.5 | SI | 7.2 | 292.8 | 307.2 | 301 | SI
Almendras crudas | 150 | 4.5 | 1.35 | 1.41 | no | 3.15 | 146.85 | 153.15 | 144 | NO
Almendras tostadas | 200 | 9 | 1.8 | 1.4 | SI Con correccion | 7.2 | 192.8 | 207.2 | 203 | SI
Gominolas | 100 | 4.5 | 1.5 | 1.4 | SI | 3 | 97 | 103 | 101 | SI